YEDİ BAŞAK İNSANİ YARDIM DERNEĞİ – YEDİ BAŞAK ASSOCİATİON

Köy Projesi İnşaat İhalesi – Suriye

(YB2023-2) İhale No Teknik Şartlar Defteri

Barınma ve Kalkındırma Projeleri

07 Nisan 2023

Köy Projesi İnşaat İhalesi – Türkiye / 07 Nisan 2023 Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’ne Genel bakış: Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Rabbimizin buyurmuş olduğu “Mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumu, her başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren tane gibidir.” müjdesindeki bereketin gerçekleşmesine vesile olmak ve insanı insan yapan değerleri yaşatmak amacıyla 2016 yılında kuruldu. Yedi Başak, hiçbir siyasi bağlantısı olmayan, kâr amacı gütmeyen, hangi kategoride olursa olsun dünyadaki tüm muhtaç insanların çektiği acıları hafifletmeyi amaçlayan uluslararası bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Vizyonumuz: İnsanlığın selameti ve huzuru için beşerî her türlü ihtiyaç çerçevesinde yardım alanında liderlik etmek. Misyonumuz: Hakkın bize yüklediği mes'uliyet duygusuyla hareket ederek; Değerlerimizin ışığında iyiliğe doğru yol almak, yardımseverlerle muhtaçların buluşacakları nitelikli ortamları oluşturmak.

Tanıtım "Yedi Başak İnsani Yardım Derneği" Türkiye’de 10 temsilciliği bulunan ve merkezi Gaziantep ‘olan insani yardım derneğidir. Türkiye’de ve Kriz bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi insanlara gıda, hijyen, barınma, korunma, sağlık vb. yardımlar sunmaktadır. Şimdi Suriye’ deki ihtiyaç sahibi aileler için 250 Ev + Okul + Cami + 12 Dükkân+ Çocuk Parkı inşa edeceğiz. Bu projenin beklenen sonuçları, çadırlarda kalan aileler betonarme evlerde hayatlarına devam edeceklerdir. Tedarikçi Sorumlulukları: - Tüm ürünleri sözleşmede belirtilen standarda uygun olarak sağlamalıdır. - Müteahhit belirlenen sürede evleri teslim etmelidir. - İhale evrakları mühürlü ve imzalı teslim edilmesi/e-mail üzerinden gönderilmesi gerekmektedir - Sunulan fiyat teklifi, YEDİ BAŞAK tarafından belirlenen bölgedeki yapacağı tüm masrafları ve nakliye ücretlerini içermelidir. - Suriye’de muhtemel inşa yapılması yerler: Afrin – Kefer Rum bölgesi – Kesin inşa yeri sözleşmede belirtilecektir. - Hiçbir tedarikçi, ihalenin herhangi bir bölümünü değiştiremez veya silemez. - Her tedarikçi, şirket finansal ve teknik bir teklif sunmalıdır. - Teklif, 60 günlük bir süre için geçerli olacaktır. (Teklifin, son teslim tarihinden itibaren geçerli tarih dikkate alınır.) - Ticari sicili ve banka hesapları sağlamanız ve yetkili sahibinin kimliğini ek olarak ihale evraklarına eklemeniz gerekmektedir. Bu şirketin belirlenen hesabına aktarılacaktır. Kurum Adı: Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Teminat Tipi: Mektup teslimi: E-mail üzerinden İhale evrakları ile birlikte göndermeniz ve orijinal teminat mektubu kargo yolu ile YEDİ BAŞAK merkezine ulaştırmanız gerekmektedir. - Türkiye'de şirketi bulunan sahip olan tedarikçi, Türkiye’de aktif olan şirket ile başvuru yapacak ve kendisine Türkiye'de yürürlükte olan kanunlar uygulanacaktır. Bu nedenle tedarikçi tarafından ibraz edilen tüm belgelerin, tedarikçinin Türkiye’de bulunan şirketi tarafından kaşelenmesi gerekmektedir. 15. Posta ile gönderilen tekliflere ilişkin olarak: Teklifler ve tüm yazışmalar, tedarikçinin resmi e-postası üzerinden YEDİ BAŞAK' ın aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir; ihale@yedibasak.org.tr a. E-posta adresi (yani konu alanı) konudaki ekran referansını aşağıdaki gibi içermelidir: Köy Projesi İnşaat İhalesi – Suriye İçi, Ref. 07 Nisan 2023 [Teklif Sağlayıcının Adı] İhale Şartları ve Genel Bilgiler Tüm evlerin “tam zamanında” istenilen özelliklerde teslim edilmelidir. Teslimat Detayları: Açıklama; Teslimat Yeri; Şart. Fiyatlara vergiler dahil olmalıdır.; Suriye’de belirlenen yere; Tedarikçi istenilen özellik ve şartlarda teslim etmelidir.. İnşaat Yeri; Afrin – Kefer Rum. Miktar Listesi: Lütfen ilgili katalogları, teknik özellikleri ve sertifikaları ekleyin ve işin tamamlanma detaylarını aşağıdaki tabloya ekleyin. Lütfen fiyatları doldururken aşağıdaki dosya ve tabloyu kullanınız. Herhangi bir ürünü tedarik edemiyorsanız boş bırakabilirsiniz. Teklifiniz talep ettiğimiz miktar için olmalı, daha az veya daha fazla olmamalı. Teklifleriniz için para birimi ve talimatlara göre USD (Amerikan Doları ) $ sunulacaktır.

Depremzedelere Acil Yardım kapsamında

Köy Projesi İnşası İçin Teknik Şartname

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bu ihaleyi yaparak yüklenici firma ile aşağıdaki koşullara göre 250 Ev + Okul + Cami + 12 Dükkân+ Çocuk Parkı inşa etmek için sözleşme yapmayı amaçlamaktadır:

| Yedi Başak İnsani Yardım Derneği | Satın Alım Talep No: YB2023-2 |
| --- | --- |
| Satın Alım Departmanı | Tarih: 07 Nisan 2023 |

Fiyat Teklifleri, aşağıdaki resmi adreslere ulaştırılacaktır.

- Merkez: Mücahitler Mah. 52059 nolu sk. Basmacı Vakıf İş Merkezi Kat:1 No:105 27500 Şehitkamil/GAZİANTEP

- Posta ile gönderilen tekliflere ilişkin olarak: Teklifler ve tüm yazışmalar, tedarikçinin resmi e-postası üzerinden YEDİ BAŞAK 'nin aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir; ihale@yedibasak.org.tr

a. E-posta adresi (yani konu alanı) konudaki ekran referansını aşağıdaki gibi içermelidir:

Köy İnşaat İhalesi – Suriye İçi, Ref. 07 Nisan 2023 [Teklif Sağlayıcının Adı]

- Fiyat teklifleri, iki adet kapalı zarfta Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ve ihale konusu-numarası (YB2023-2) yazan üçüncü bir zarf içine yerleştirilerek sunulur.

- Birinci zarf şunları içerecektir: Müteahhit sınıflandırma belgesi (müteahhit belgesi, ofis ruhsatı, müteahhit sicili .vb)

- İkinci Zarf: Fiyat teklifi, yapılacak hizmetlerin fiyatlandırılması, yapılması gereken işlerin yerine getirilmesi ve teklif sahibinin geçerlilik süresi içinde teklifine taahhüdünü içerir.

Not 1: Herhangi bir zarfın eksik olma veya bahsedildiği gibi sunulmaması durumunda isteklinin teklifi reddedilecektir.

Not 2: Fiyat teklifinin gönderileceği e-posta adresi ihale@yedibasak.org.tr, başka bir posta adresine veya ihale numarası (YB2023-2) eklenmeden gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

- İsteklinin daha önce/devam etmekte olan yerel veya uluslararası   kuruluşlarla yapılan iş-çalışmaların listesi ve yapılan sözleşme dosyasının eklenmesi

- Proje süresi boyunca yüklenicinin yapacağı faaliyetler için iş planı (zaman çizelgesi)

- Proje uygulama Yönetimi

- Kişi ve görev bir listesinin eklenmesi (mühendisler / mühendis yardımcıları, yüklenici firmaya ait ekip listesi mühendislerin / mühendis yardımcılarının özgeçmişleri)

- Teklif sahibi tarafının, teknik şartname ve özel şartname incelediğine ve bunlarda belirtilenlerin hepsini kabul ettiğine dair beyanı (Teknik ve özel şartname teklif sahibi tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır.)

- Taahhüt edilen işleri uygulanması için maksimum süre 180 gündür. Bu süre tedarikçi ile sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlayacaktır.

- Tedarikçiler fiyat tekliflerini ABD $ cinsinden verilecek olup ödemeler TL cinsinden ödenecektir.

- Fiyat teklifleri son teslim tarihi 07 Nisan 2023 Türkiye saati ile 15:00 Cuma günüdür.

- Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, başvuru sahiplerinin yeteneklerine göre ve kuruluşun uygun göreceği şekilde işleri yürütmek için birden fazla yüklenici ile sözleşme yapma hakkına sahiptir.

- Yüklenici, gerekli tüm işleri sözleşmede belirtileceklere göre tamamlamak için gerekli tüm- malzeme, ekipman, alet ve çeşitli teknik ekipmanı masrafları kendisine ait olmak üzere garanti etmekle yükümlüdür.

- Fiyat teklifinde belirtilen miktarlar, verilen hizmetlerin fiyatlandırılması amacıyla yapılması gereken işler için tahmini miktarlardır. YEDİ BAŞAK sözleşmeyi imzalamadan önce, sözleşmeye konu işlerin gerçek miktarlarını belirleyecektir. YEDİ BAŞAK her bir kalem veya bir maddesi için sözleşmede belirtilen miktarları, sözleşme uygulama süresi öncesinde veya sırasında, yeni bir sözleşme akdetmeye gerek kalmaksızın, sözleşmede belirtilen şartlar ve fiyatlar ile ayrı ayrı artırma veya azaltma hakkına sahiptir.

- Teklif değerlendirme sürecine dayanarak, YEDİ BAŞAK kazanan teklif sahibi tarafından sunulacak malzemelerden numune talep edecek ve YEDİ BAŞAK, kazanan teklif sahibi ile ihalede sunulan malzemelerin kalitesini iyileştirmek için pazarlık yapma hakkına sahip olacaktır. Kazanan teklif sahibi, uygulama kalitesini sağlamak için yaptığı teknik teklife göre, üzerinde anlaşılan numunelere göre malzemeleri sunmayı taahhüt edecektir.

- Sözleşmede belirtilen işlerden ek iş talep edilmesi durumunda, yüklenici bunları fiyatlara göre uygulamak zorundadır. Ek işlerde ise sözleşmede belirtilen şartlar ile artış halinde, yükleniciye sadece bu artış için bu artışın niteliği ve miktarı oranında ek süre verilir.

- Yüklenici, her aşamada ayrı ayrı işlerin uygulamasını tamamladıktan sonra (yapılacak işlere göre aşamalar belirlenir), denetim ekibi, takip ve değerlendirme ekibi, yükleniciyi veya temsilcisini bir Müteahhit tarafından tamamlanan işleri her aşama için teslim almak için resmi izin ve buna bağlı olarak raporun hem yüklenici hem de temsilcisi tarafından resmi bir yetki kapsamında imzalanması kaydıyla her aşama için metraj tablosuna göre ayrı ayrı alındı ​​tutanağı düzenlenir. Ve denetim, takip ve değerlendirme ekibi, işleri teslim alacak ve ölçüm defterine ve metraj cetveline dayanarak, yüklenici tarafından yapılan tüm işlerin bir değerlendirmesini içerecek şekilde, kusurları ve tamamlanan işlere ilişkin notları da içerecek şekilde bir alındı ​​tutanağı düzenleyecektir. İşler, mutabık kalınan metraj çizelgesine göre takip eden mühendis tarafından yer ölçüm cihazı ile hesaplanmakta ve yüklenici huzurunda YEDİ BAŞAK bağlı olarak yapılmaktadır.

- Tüm proje aşamalarının kesin olarak teslim alınması: Yüklenici, sözleşmede kendisinden istenen işin tamamlandığı ve projeyi teslim etmeye hazır olduğu tarihi yazılı olarak kuruluş yönetimine bildirmek zorundadır. Komitenin tarafsız bir inşaat mühendisi içermesi koşuluyla, YEDİ BAŞAK’ ın yasal temsilcisinin nihai makbuz için özel bir komite oluşturması ve takipçi mühendisin işin tamamlandığını onaylamasından sonra yüklenici tarafından yürütülen işlerin lojistik ve finans departmanının temsilcileri tüm işlerin uygulanması. Bu kurul, konaklama birimlerinin %20-40'ını denetleyerek, yapılan işlerin bu birimlere ait alındı ​​tutanaklarına, metraj cetvellerine ve alan defterine uygun olup olmadığını ve yapılan işlerin şartlar defterine uygunluğunu denetleyecektir. Müteahhit tarafından tamamlanan tüm işler için, tamamlanan işlere ilişkin kusur ve notlar ile kesintilerin senetler üzerinde belirtilmesi.

- Sözleşme şartlarının herhangi bir eksikliği, kusuru veya ihlali durumunda YEDİ BAŞAK bu kusurların veya ihlallerin değerini düşme hakkına sahiptir.

- YEDİ BAŞAK, sözleşme hükümlerine göre veya kusurların bulunması halinde yükleniciye verilen her türlü para cezasını, cezayı veya tazminatı kesinti hakkına sahip olup, her türlü eksikliği tamamlama ve müteahhit adına sözleşme kapsamında kendisine verilen yetkiler hakkında her türlü işi ifa etme hakkına sahiptir.

- Yüklenici projeyi teslim ederken (Konut zemini- kapı ve pencereler- ve lavabo...vb.) tüm çimento harcı kalıntılarından veya kirlerden tamamen temiz olarak teslim etmesi gerekmektedir. Ev zeminin üzerinde çimento harcı yapılmayacaktır.

- Malzemelerin Test Analizi: denetleyici kurum, projenin uygulanmasında kullanılan malzemelerin, istediği laboratuvarlarda ve uzmanların gözetiminde incelenmesini talep etme hakkına sahiptir. Analizlerin maliyeti, yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Yüklenici ayrıca Şantiyeye tedarike başlamadan önce denetleyici kuruma numune vermekle yükümlüdür.

- Yükleniciye yapılacak ödemeler, aşağıdaki esaslara ve her aşama için ayrı ayrı mali tabloya göre ödenecektir:

| Ödeme Yüzdeliği | Aşamalara Göre Ödeme Açıklaması |
| --- | --- |
| 30% | İnşaat işine başlamak için proje bedelinin %30'u peşin ödenir. |
| %40 | Projenin %70'i uygulandığı zaman projenin diğer %40'unun ödemesi yapılır. |
| 30% | Tüm işlerin tamamlanmasından sonra sözleşme bedelinin %30'u ödenir. |
|  | Aşamalar sözleşme yapılırken detaylı olacak açıklanacaktır. |

| Değerlendirme Kriterleri |  |
| --- | --- |
| Aşağıda sunulan değerlendirme faktörleri, 100 puan üzerinden olup fiyat değerlendirme noktasında temel faktörlerden biridir. Teknik teklif, tahmini teknik puanın yarısını geçmezse, mali teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. Tedarikçi tarafından önerilen uygulama süresi 150 gününden fazla ise teknik teklif reddedilmiş sayılır. |  |
| Teknik Derecelendirme (60 puan) |  |
| 2 (Puan) | Yüklenici sınıflandırma belgesi. |
| 12 (Puan) | Proje Uygulama Yöntemi Proje yönetimi yazılı olarak belgelenmeli ve aşağıdakileri içermelidir. 1. Eylem-İş Sıralaması (4 Puan) 2. Çalışma Çizelgesinde belirtilen kalemlerden en az ikisinin nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bir açıklama (3 puan) 3. Proje ve faaliyetlerin uygulanması için zaman planı (5 puan) |
| 8 (Puan) | Kişi ve Görev Listesi 1.Mühendis / Mühendis Yardımcısı, (4 puan) 2.Yüklenicinin çalışma ekibinin olması (2 puan) 3.Personellerin Nitelikleri (Mühendis/mühendis yardımcıları için özgeçmiş gönderilmesi, akademik sertifika eklenmesi) (2 puan) |
| 20 (Puan) | İnşaat Restorasyon ve Rehabilitasyon Alanında Geçmiş Deneyim Ahşap, alüminyum, demir ve diğer işlerin yanı sıra inşaat işleri, kaplama işleri, restorasyon işleri vb…gibi daha önce başka bir dernek veya şirket ile yapılan sözleşmelerin ihale ile ilgili olması kaydıyla Ek (A) doldurulmalı ve ilgili sözleşmeler eklenmelidir. , Sözleşmelerde belgelenmeyen işler değerlendirme sürecinde dikkate alınmayabilir.. |
| 3 Puan) ( | Referans mektubu Daha önceki müşterilerden referans mektubu. |
| 15 (Puan) | Proje uygulama Süresi Sözleşmeye dayalı işlerin yürütülmesi için azami süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ve şartnamede belirtilen proje uygulama aşamalarına göre (180 gündür) |
| Mali değerlendirme: (40 puan) |  |
| İsteklinin (Fiyat veren) toplam puanı aşağıdaki formüle göre hesaplanır = (elde edilen en düşük fiyat / teklif sahibinin teklif ettiği fiyat) * 40 |  |

- Sunulan tekliflerin ihale analizi sırasında aşağıda belirtilen kriterlere uygun olan en iyi teklif seçilecektir.

- Proje uygulama süresindeki herhangi bir gecikme, akdedilen sözleşmenin bitiminden sonraki her gecikme günü için toplam sözleşme değerinin binde biri (%0,1) oranında para cezası uygulanır.

- YEDİ BAŞAK’ ın yetkili komisyonu tarafından gerekçe gösterilmeden ihaleyi iptal etme hakkına sahiptir.

- YEDİ BAŞAK’ ın sebep göstermeksizin en ucuz teklifi veya başka bir teklifi kabul etmek zorunda değildir.

- Aşağıdaki Ekleri Lütfen Doldurunuz:

| - Proje uygulama zaman planı ve faaliyet Çizelgesi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Çalışmalar | 1.Ay | 2.Ay | 3.Ay |  |
|  | Faaliyetin tamamlanma yüzdeliği % | Faaliyetin tamamlanma yüzdeliği % | Faaliyetin tamamlanma yüzdeliği % |  |
| - Aşağıdaki inşaat işlerini kapsayacak şekilde 100 evin donatılması ve inşa edilmesi |  |  |  |  |
| - Konut İnşaat İşleri |  |  |  |  |
| - İç ve Dış sıva İşleri |  |  |  |  |
| - Pencere ve kapı montaj işleri |  |  |  |  |
| - Elektrik, su ve kanalizasyon tesisat işleri |  |  |  |  |
| -Mutfak ve lavabo bağlantı işleri |  |  |  |  |
| Müteahhit Adı- Soyadı | İmza |  | Kaşe |  |
| - Önceki Çalışmalar ve Deneyim Belgesi. Proje Açıklaması; Yer-Konum; Sözleşme değeri (Dolar); İş başlangıç ​​tarihi; İş bitiş tarihi; Müşteri/sözleşmeli kuruluş; Müşteriden referans mektubu varsa işaretleyiniz (√) ve mesajı ekleyiniz; Müşteri hakkında bilgiler (isim, telefon numarası, e-posta). Müteahhit Adı- Soyadı; İmza; Kaşe. |

| - Kişi ve Görev Listesi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mühendisler (Lütfen CV ve diploma-sertifikaları ekleyiniz) | Çalışma Çizelgesinde belirtilen kalemlerden en az ikisinin nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bir açıklama yazınız |  |
| Mühendis Yardımcısı (Lütfen CV ve diploma-sertifikaları ekleyiniz) |  |  |
| Mevcut olan Ekipler (sıvacı, kalıpçı, elektrikçi vb.) |  |  |
| Müteahhit Adı- Soyadı | İmza | Kaşe |

| - İş Yürütme Yönetimi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sözleşmeye dayalı işlerin (sırasıyla) uygulanmasının yöntemini ve nasıl işleyeceğini içeren kısa bir açıklama yazınız. | Çalışma Çizelgesinde belirtilen kalemlerden en az ikisinin nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bir açıklama yazınız. |  |
| Müteahhit Adı- Soyadı | İmza | Kaşe |

| 55 M2 EV TEKNİK YAPI ŞARTNAMESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | HAFRİYAT (m3) | Bina taban kotu bahçe seviyesinden en az 20 cm yukarda olacak şekilde düzenlenecek |  |
| 2 | TEMEL KİRİŞ BETONU (m3) | 25*40cm kalınlığında bina ölçülerinde dış cephelere ve ortadan kiriş yapılıp yerinde döküm C20 temel betonu atılacak, beton sulamasına dikkat edilecek. |  |
| 3 | KAT DÖŞEME BETONU (m3) | Döşeme 15 cm kalınlığında proje ölçülerinde yerinde döküm C20 beton atılacaktır. Beton sulamasına dikkat edilecektir. |  |
| 4 | TEMEL KİRİŞ DEMİRİ (ton) | 6 adet 12 lik demir, 20 cm arayla etriye konularak tel bağlantılarına dikkat edilecektir |  |
| 5 | KAT DEMİRİ (ton) | Döşeme için 8 lik, X ve Y yönünde 20 cm arayla yapılacak, kiriş olmayacaktır, |  |
| 6 | DEMİR İŞÇİLİK(ton) | etriye tel bağlantılarına ve beton paspaylarına dikkat edilecektir |  |
| 7 | TEMEL KALIBI (m2) | 2-3 cm kalınlığında ahşap ve playwood kalıp kullanılacaktır |  |
| 8 | KAT KALIBI (m2) | 2-3 cm kalınlığında ahşap ve playwood kalıp kullanılacaktır. Dikmelerin sağlamlığı ve sıklığı kontrol edilecektir |  |
| 9 | DIŞ DUVAR (m2) | 15 lik (15*20*40) yerel briketten örülecektir. Şakül ve terazisine, ve örümden sonra sulamasına dikkat edilecektir |  |
| 10 | İÇ DUVAR (m2) | 15 lik (15*20*40) yerel briketten örülecektir. Şakül ve terazisine, ve örümden sonra sulamasına dikkat edilecektir |  |
| 11 | DUVAR SIVA İÇ (m2) | Sadece ince kum ile sıva yapılacak |  |
| 12 | DUVAR TAŞ KAPLAMA dış (m2) | 3 cmlik yerel taştan harçlı döşenecektir |  |
| 13 | TAVAN SIVA (m2) | Sadece ince sıva yapılacak |  |
| 14 | DUVAR BOYA İÇ (m2) | Sıva üzeri su bazlı boya yapılacak |  |
| 15 | TAVAN BOYA (m2) | Sıva üzeri su bazlı boya yapılacak |  |
| 16 | ELEKTRİKÇİ MONTAJ DAHİL | Boru, kablo döşenecek priz, anahtar, lamba takılacaktır. |  |
| 17 | TESİSATÇI MONTAJ DAHİL | Mutfak ve banyo&wc ye temiz su, pis su tesisatı döşenecek, porselen wc taşı, porselen asma lavabo, 4 musluk takılacaktır. Mutfak ve aydınlığa yer süzgeci konacaktır |  |
| 18 | PVC PENCERE(m2) | 1mye 1m ölçülerinde 60lık çift kanatlı pvc pencere takılacaktır |  |
| 19 | MUTFAK TEZGAHI | 250cm uzunluğunda tezgah 3 cmlik yerel taştan olacak |  |
| 20 | PVC KAPI (adet) | Kapılar camsız pvc kapı olacaktır. |  |
| 21 | DAİRE GİRİŞ ÇELİK KAPI (adet) | Giriş kapısı 30kğ ağırlığında demir kapı olacak. Kilit takılacaktır. |  |
| 22 | SU DEPOSU | 0,8mm kalınlığında sacdan silindir su deposu olacak, montaj ve bağlantıları yapılacaktır |  |

| 55 M2 EV |  | EN | BOY | KAT | YAPI ALANI | 4,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16,05 | 13,75 | 1 | 221 | M2 |
|  |  |  |  | TOPLAM METRAJ | BİRİM FİYAT | TUTAR |
| 1 | HAFRİYAT (m3) | 221 | 0,3 | 66 |  |  |
| 2 | TEMEL KİRİŞ BETONU (m3) | 89 | 0,12 | 11 |  |  |
| 3 | KAT DÖŞEME BETONU (m3) | 217 | 0,15 | 33 |  |  |
| 4 | TEMEL KİRİŞ DEMİRİ (ton) | 89 | 0,008 | 0,7 |  |  |
| 5 | KAT DEMİRİ (ton) | 217 | 0,006 | 1,3 |  |  |
| 6 | DEMİR İŞÇİLİK(ton) | 2,02 | 1 | 2,0 |  |  |
| 7 | TEMEL KALIBI (m2) | 221 | 1 | 221 |  |  |
| 8 | KAT KALIBI (m2) | 221 | 1 | 221 |  |  |
| 9 | DIŞ DUVAR (m2) | 60 | 2,8 | 167 |  |  |
| 10 | İÇ DUVAR (m2) | 117 | 2,8 | 327 |  |  |
| 11 | DUVAR SIVA İÇ (m2) | 293 | 2,8 | 822 |  |  |
| 12 | DUVAR TAŞ KAPLAMA dış (m2) | 60 | 2,8 | 167 |  |  |
| 13 | TAVAN SIVA (m2) | 221 | 1 | 221 |  |  |
| 14 | DUVAR BOYA İÇ (m2) | 293 | 2,8 | 822 |  |  |
| 15 | TAVAN BOYA (m2) | 221 | 1 | 221 |  |  |
| 16 | ELEKTRİKÇİ MONTAJ DAHİL | 4 | 1 | 4 |  |  |
| 17 | TESİSATÇI MONTAJ DAHİL | 4 | 1 | 4 |  |  |
| 18 | PVC PENCERE(m2) | 4 | 4,5 | 18 |  |  |
| 19 | MUTFAK TEZGAHI | 4 | 1 | 4 |  |  |
| 20 | PVC KAPI (adet) | 4 | 5 | 20 |  |  |
| 21 | DAİRE GİRİŞ ÇELİK KAPI (adet) | 4 | 1 | 4 |  |  |
| 22 | SU DEPOSU | 4 | 1 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | TOPLAM MALİYET |  |  |
|  |  |  |  | 1 EV MALİYET |  |  |

| 307 m2 CAMİ TEKNİK YAPI ŞARTNAMESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | HAFRİYAT (m3) | Bina taban kotu bahçe seviyesinden en az 30 cm yukarda olacak şekilde temelden sonra dolgu yapılacak |  |
| 2 | TEMEL BETONU (m3) | Proje ölçülerinde tekil temel ve bağ kirişi, yerinde döküm C20 temel betonu atılacak |  |
| 3 | KAT BETONU (m3) | Döşeme 15 cm kalınlığında, kirişler 30*50 ebatlarda yerinde döküm C20 beton atılacaktır. |  |
| 4 | TEMEL DEMİRİ (ton) | 10 adet 12lik demir bağlanarak, 15-20cm arayla etriye konulacak, |  |
| 5 | KOLON DEMİR (ton) | 12 adet 14lük demir bağlanarak, 15-20cm arayla etriye konulacak, |  |
| 6 | KAT DEMİRİ (ton) | 15-20 cm arayla 8 lik demir döşenecek |  |
| 7 | DEMİR İŞÇİLİK(ton) | Proje ölçülerinde demir bağlanarak, etriye sıklaştırması, tel bağlantıları ve beton paspayı konularına dikkat edilecek |  |
| 8 | TEMEL KALIBI (m2) | 2-3 cmlik ahşap yada playwood kalıp kullanılacak. |  |
| 9 | KAT KALIBI (m2) | 2-3 cm kalınlığında ahşap ve playwood kalıp kullanılacaktır. Dikmelerin sağlamlığı ve sıklığı kontrol edilecektir |  |
| 10 | DIŞ DUVAR (m2) | 15 lik (15*20*40) yerel briketten örülecektir. Şakül ve terazisine, ve örümden sonra sulamasına dikkat edilecektir |  |
| 11 | DENİZLİK (mtül) | Pencere denizliği 3cm kalınlığında yerel taş kullanılacak |  |
| 12 | DIŞ CEPHE TAŞ YAPIMI | 3cm kalınlığında Yerel taştan harçlı kaplama yapılacak. Beyaz çimentosu çekilecek |  |
| 13 | TAVAN SIVA (m2) | Kaba ve ince sıva yapılacak. |  |
| 14 | DUVAR BOYA İÇ (m2) | Sıva üzeri su bazlı boya yapılacak |  |
| 15 | TAVAN BOYA (m2) | Sıva üzeri su bazlı boya yapılacak |  |
| 16 | TABAN SERAMİK (m2) | 40*40 harçlı döşeme terazisinde yapılacak. |  |
| 17 | TABAN SERAMİK SÜPÜRGELİĞİ (mtül) | Köşelere süpürgelik 8 cm ebadında döşenecektir |  |
| 18 | ELEKTRİKÇİ MONTAJ DAHİL | Boru, kablo döşenecek priz, anahtar, lamba takılacaktır. |  |
| 19 | PVC PENCERE(m2) | 1,2mye 1,8m ölçülerinde çift kanatlı 60 lık pvc pencere takılacak |  |
| 20 | GİRİŞ KAPI (adet) | Dekoratif demir profil ve ferforjeden kapı yapılacaktır. |  |
| 21 | İZOLASYON (m2) | Dam için yerelde çok kullanılan izolasyon malzemesi kullanılacaktır |  |
| 23 | HALI VE KEÇE (m2) |  |  |
| 24 | 240 AMP JEL AKÜ |  |  |
| 25 | SES SİSTEMİ |  |  |
| 26 | 3WC 3 LAVABO |  |  |

| 307 m2 CAMİ |  | EN | BOY | KAT | YAPI ALANI | 5,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16,4 | 18,7 | 1,0 | 307 | M2 |
|  |  |  |  | TOPLAM METRAJ | BİRİM FİYAT | TUTAR |
| 1 | HAFRİYAT (m3) | 307 | 1 | 307 |  |  |
| 2 | TEMEL BETONU (m3) | 307 | 0,2 | 61 |  |  |
| 3 | KAT BETONU (m3) | 307 | 0,35 | 107 |  |  |
| 4 | TEMEL DEMİRİ (ton) | 307 | 0,015 | 4,6 |  |  |
| 5 | KOLON DEMİR (ton) | 20 | 0,1 | 2,0 |  |  |
| 6 | KAT DEMİRİ (ton) | 307 | 0,025 | 7,7 |  |  |
| 7 | DEMİR İŞÇİLİK(ton) | 14 | 1 | 14 |  |  |
| 8 | TEMEL KALIBI (m2) | 307 | 1,5 | 460 |  |  |
| 9 | KAT KALIBI (m2) | 307 | 2 | 613 |  |  |
| 10 | DIŞ DUVAR (m2) | 307 | 1 | 307 |  |  |
| 11 | DENİZLİK (mtül) | 307 | 0,3 | 92 |  |  |
| 12 | DIŞ CEPHE TAŞ YAPIMI | 307 | 1 | 307 |  |  |
| 13 | TAVAN SIVA (m2) | 307 | 1 | 307 |  |  |
| 14 | DUVAR BOYA İÇ (m2) | 307 | 1 | 307 |  |  |
| 15 | TAVAN BOYA (m2) | 307 | 1 | 307 |  |  |
| 16 | TABAN SERAMİK (m2) | 307 | 1 | 307 |  |  |
| 17 | TABAN SERAMİK SÜPÜRGELİĞİ (mtül) | 307 | 4 | 77 |  |  |
| 18 | ELEKTRİKÇİ MONTAJ DAHİL | 6 | 2 | 11 |  |  |
| 19 | PVC PENCERE(m2) | 10 | 2,2 | 22 |  |  |
| 20 | GİRİŞ KAPI (adet) | 2 | 1 | 2 |  |  |
| 21 | İZOLASYON (m2) | 307 | 1 | 307 |  |  |
| 23 | HALI VE KEÇE (m2) | 307 | 1 | 307 |  |  |
| 24 | 240 AMP JEL AKÜ | 4 | 1 | 4 |  |  |
| 25 | SES SİSTEMİ | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 26 | 3WC 3 LAVABO | 3 | 2 | 6 |  |  |
|  | TOPLAM MALİYET |  |  |  |  |  |

| (400m2+500m2) 900M2 8 DERSLİK OKUL TEKNİK YAPI ŞARTNAMESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | HAFRİYAT (m3) | Bina taban kotu bahçe seviyesinden en az 20 cm yukarda olacak şekilde düzenlenecek |  |
| 2 | TEMEL KİRİŞ BETONU (m3) | proje ölçülerinde 25*70 bağ kirişi yerinde döküm C20 temel betonu atılacak |  |
| 3 | TEMEL ÜSTÜ TABAN BETONU(m3) | 10cm kalınlığında şap beton atılacaktır |  |
| 4 | KAT DÖŞEME BETONU (m3) | Döşeme 15 cm kalınlığında yerinde döküm C20 beton atılacaktır. |  |
| 5 | KAT KOLON BETONU (M3) | Kolon 15*60cm ölçülerinde yerinde döküm C20 beton atılacaktır |  |
| 6 | KAT KİRİŞ BETONU (M3) | Kiriş 15*30cm ölçülerinde C20 beton atılacaktır |  |
| 7 | TEMEL KİRİŞ DEMİRİ (ton) | 10 adet 12 lik demir, 15-20 cm arayla etriye |  |
| 8 | KAT DÖŞEME DEMİRİ (ton) | Döşeme için 8 lik, X ve Y yönünde 15-20 cm arayla yapılacak, |  |
| 9 | KAT KOLON DEMİRİ (ton) | 10 adet 12 lİk demir, 15cm arayla etriye |  |
| 10 | KAT KİRİŞİ DEMİRİ (ton) | 10 adet 12 lik demir, 15cm arayla etriye |  |
| 11 | DEMİR İŞÇİLİK (ton) | Etriye bağlamaları, kiriş ve kolon bağlamalarına dikkat edilecek |  |
| 12 | TEMEL KALIBI (m2) | 2-3 cm kalınlığında ahşap ve playwood kalıp kullanılacaktır |  |
| 13 | KAT KALIBI (m2) | 2-3 cm kalınlığında ahşap ve playwood kalıp kullanılacaktır |  |
| 14 | DIŞ DUVAR (m2) | 15 lik (15*20*40) yerel briketten örülecektir. Şakül ve terazisine, ve örümden sonra sulamasına dikkat edilecektir |  |
| 15 | İÇ DUVAR (m2) | 15 lik (15*20*40) yerel briketten örülecektir. Şakül ve terazisine, ve örümden sonra sulamasına dikkat edilecektir |  |
| 16 | TABAN SERAMİK (m2) | 30*30 seramik harçlı döşenecek. Terazisine dikkat edilecek |  |
| 17 | DUVAR FAYANS (m2) | 25*40 fayans wc duvarlarına kaplanacak |  |
| 18 | DUVAR SIVA İÇ (m2) | Kaba-ince sıva yapılacak |  |
| 19 | DUVAR TAŞ KAPLAMA DIŞ (m2) | 3cm lik yerel taştan harçlı döşenecektir. |  |
| 20 | TAVAN SIVA (m2) | Kaba- ince sıva yapılacak |  |
| 21 | DUVAR BOYA İÇ (m2) | Sıva üzeri su bazlı boya yapılacak |  |
| 22 | TAVAN BOYA (m2) | Sıva üzeri su bazlı boya yapılacak |  |
| 23 | ELEKTRİKÇİ MONTAJ DAHİL | Boru, kablo döşenecek priz, anahtar, lamba takılacaktır. |  |
| 24 | TESİSATÇI MONTAJ DAHİL | Temiz su, pis su tesisatı döşenecek, porselen wc taşı, porselen lavabo, musluklar takılacaktır |  |
| 25 | PVC PENCERE(m2) | 1,2mye 1,8m ölçülerinde 60lık çift kanatlı pvc pencere |  |
| 26 | MUTFAK TEZGAHI | 2,5 m uzunluğunda tezgah 3 cmlik yerel taştan olacak |  |
| 27 | PVC KAPI (adet) | wcler için kapılar 60 lık pvc kapı olacaktır. |  |
| 28 | SINIF KAPISI (adet) | Pvc kaplama kapı |  |
| 29 | BAHÇE GİRİŞ DEMİR KAPI (adet) | Giriş kapısı demir kapı olacak. Kilit takılacaktır. |  |
| 30 | BAHÇE DUVARI | Hatıl, duvar sıva boya |  |
| 31 | BAHÇE KİLİT TAŞI | 6mm kalınlığında kilit taşı |  |
| 33 | SU DEPOSU | 0,8mm kalınlıkta silindir su deposu |  |

| 900M2 8 DERSLİK OKUL |  | EN | BOY | KAT | YAPI ALANI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 80 | 1 | 400 | M2 |
|  |  |  |  | TOPLAM METRAJ | BİRİM FİYAT | TUTAR |
| 1 | HAFRİYAT (m3) | 400 | 0,3 | 120 |  |  |
| 2 | TEMEL KİRİŞ BETONU (m3) | 245 | 0,175 | 43 |  |  |
| 3 | TEMEL ÜSTÜ TABAN BETONU(m3) | 400 | 0,1 | 40 |  |  |
| 4 | KAT DÖŞEME BETONU (m3) | 400 | 0,15 | 60 |  |  |
| 5 | KAT KOLON BETONU (M3) | 32 | 0,315 | 10 |  |  |
| 6 | KAT KİRİŞ BETONU (M3) | 245 | 0,045 | 11 |  |  |
| 7 | TEMEL KİRİŞ DEMİRİ (ton) | 245 | 0,016 | 3,9 |  |  |
| 8 | KAT DÖŞEME DEMİRİ (ton) | 400 | 0,008 | 3,2 |  |  |
| 9 | KAT KOLON DEMİRİ (ton) | 32 | 0,064 | 2,0 |  |  |
| 10 | KAT KİRİŞİ DEMİRİ (ton) | 245 | 0,015 | 3,7 |  |  |
| 11 | DEMİR İŞÇİLİK (ton) | 12,84 | 1 | 12,8 |  |  |
| 12 | TEMEL KALIBI (m2) | 490 | 1 | 490 |  |  |
| 13 | KAT KALIBI (m2) | 400 | 2 | 800 |  |  |
| 14 | DIŞ DUVAR (m2) | 170 | 4 | 680 |  |  |
| 15 | İÇ DUVAR (m2) | 1.360 | 3 | 4.080 |  |  |
| 16 | TABAN SERAMİK (m2) | 400 | 1 | 400 |  |  |
| 17 | DUVAR FAYANS (m2) | 100 | 2,5 | 250 |  |  |
| 18 | DUVAR SIVA İÇ (m2) | 2.890 | 3 | 8.670 |  |  |
| 19 | DUVAR TAŞ KAPLAMA DIŞ (m2) | 170 | 4 | 680 |  |  |
| 20 | TAVAN SIVA (m2) | 400 | 1 | 400 |  |  |
| 21 | DUVAR BOYA İÇ (m2) | 2.890 | 3 | 8.670 |  |  |
| 22 | TAVAN BOYA (m2) | 400 | 1 | 400 |  |  |
| 23 | ELEKTRİKÇİ MONTAJ DAHİL | 30 | 1 | 30 |  |  |
| 24 | TESİSATÇI MONTAJ DAHİL | 20 | 1 | 20 |  |  |
| 25 | PVC PENCERE(m2) | 24 | 1 | 24 |  |  |
| 26 | MUTFAK TEZGAHI | 6 | 1 | 6 |  |  |
| 27 | PVC KAPI (adet) | 12 | 1 | 12 |  |  |
| 28 | SINIF KAPISI (adet) | 13 | 1 | 13 |  |  |
| 29 | BAHÇE GİRİŞ DEMİR KAPI (adet) | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 30 | BAHÇE DUVARI | 25 | 2 | 50 |  |  |
| 31 | BAHÇE KİLİT TAŞI | 500 | 1 | 500 |  |  |
| 33 | SU DEPOSU | 2 | 1 | 2 |  |  |
|  | TOPLAM MALİYET |  |  |  |  |  |

| 12 DÜKKAN (24M2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | HAFRİYAT (m3) | Bina taban kotu bahçe seviyesinden en az 20 cm yukarda olacak şekilde düzenlenecek |  |
| 2 | TEMEL KİRİŞ BETONU (m3) | 25*60cm kalınlığında proje ölçülerinde kiriş yapılıp yerinde döküm C20 temel betonu atılacak |  |
| 3 | TEMEL ÜSTÜ TABAN BETONU(m3) | 10cm kalınlığında şap beton atılacaktır |  |
| 4 | KAT DÖŞEME BETONU (m3) | Döşeme 15 cm kalınlığında C20 beton atılacaktır. |  |
| 7 | TEMEL KİRİŞ DEMİRİ (ton) | 10 adet 12 lik demir, 15-20 cm arayla etriye |  |
| 8 | KAT DÖŞEME DEMİRİ (ton) | Döşeme için 8 lik, X ve Y yönünde 15-20 cm arayla yapılacak, |  |
| 11 | DEMİR İŞÇİLİK (ton) | Etriye bağlamaları, kiriş ve kolon bağlamalarına dikkat edilecek |  |
| 12 | TEMEL KALIBI (m2) | 2-3 cm kalınlığında ahşap ve playwood kalıp kullanılacaktır |  |
| 13 | KAT KALIBI (m2) | 2-3 cm kalınlığında ahşap ve playwood kalıp kullanılacaktır |  |
| 14 | DIŞ DUVAR (m2) | 15 lik yerel briketten örülecektir |  |
| 15 | İÇ DUVAR (m2) | 15 lik yerel briketten örülecektir |  |
| 16 | TABAN SERAMİK (m2) | 30*30 seramik harçlı döşenecek |  |
| 18 | DUVAR SIVA İÇ (m2) | Kaba-ince sıva yapılacak |  |
| 19 | DUVAR TAŞ KAPLAMA DIŞ (m2) | 3cmlik yerel taştan harçlı döşenecektir |  |
| 20 | TAVAN SIVA (m2) | Kaba- ince sıva yapılacak |  |
| 21 | DUVAR BOYA İÇ (m2) | Sıva üzeri su bazlı boya yapılacak |  |
| 22 | TAVAN BOYA (m2) | Sıva üzeri su bazlı boya yapılacak |  |
| 23 | ELEKTRİKÇİ MONTAJ DAHİL | Boru, kablo döşenecek priz, anahtar, lamba takılacaktır. |  |
| 27 | DÜKKAN KAPI (adet) | Kapılar alüminyum kapı olacaktır. |  |

| 12 DÜKKAN (24M2) |  | EN | BOY | KAT | YAPI ALANI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 48 | 1 | 288 | M2 |
|  |  |  |  | TOPLAM METRAJ | BİRİM FİYAT | TUTAR |
| 1 | HAFRİYAT (m3) | 288 | 0,3 | 86 |  |  |
| 2 | TEMEL KİRİŞ BETONU (m3) | 174 | 0,175 | 30 |  |  |
| 3 | TEMEL ÜSTÜ TABAN BETONU(m3) | 288 | 0,1 | 29 |  |  |
| 4 | KAT DÖŞEME BETONU (m3) | 288 | 0,15 | 43 |  |  |
| 7 | TEMEL KİRİŞ DEMİRİ (ton) | 174 | 0,016 | 2,8 |  |  |
| 8 | KAT DÖŞEME DEMİRİ (ton) | 288 | 0,008 | 2,3 |  |  |
| 11 | DEMİR İŞÇİLİK (ton) | 5,09 | 1 | 5,1 |  |  |
| 12 | TEMEL KALIBI (m2) | 348 | 1 | 348 |  |  |
| 13 | KAT KALIBI (m2) | 288 | 2 | 576 |  |  |
| 14 | DIŞ DUVAR (m2) | 60 | 3 | 180 |  |  |
| 15 | İÇ DUVAR (m2) | 528 | 3 | 1.584 |  |  |
| 16 | TABAN SERAMİK (m2) | 288 | 1 | 288 |  |  |
| 18 | DUVAR SIVA İÇ (m2) | 1.056 | 3 | 3.168 |  |  |
| 19 | DUVAR TAŞ KAPLAMA DIŞ (m2) | 60 | 3 | 180 |  |  |
| 20 | TAVAN SIVA (m2) | 288 | 1 | 288 |  |  |
| 21 | DUVAR BOYA İÇ (m2) | 1.056 | 3 | 3.168 |  |  |
| 22 | TAVAN BOYA (m2) | 288 | 1 | 288 |  |  |
| 23 | ELEKTRİKÇİ MONTAJ DAHİL | 12 | 1 | 12 |  |  |
| 27 | DÜKKAN KAPI (adet) | 12 | 1 | 12 |  |  |
|  | TOPLAM MALİYET |  |  |  |  |  |

| ÇOCUK OYUN PARKI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ADET | BİRİM FİYAT | TUTAR |
| 1 | Plastisol kaplı yüksek kaliteli platform ve merdivenlerden oluşan 4 kuleli ve 4 kaydıraklı çocuk oyun alanı, polietilen kaydırak ve paneller ile çocuk oyun alanlarımız için 114 mm çapında 100 mm metal kalınlığında ana iletim direklerinin temini ve montajı. 10 * 13 metrelik bir alana sahip 2,5 mm | PCS | 1 |  |  |
| 2 | 4*5 metre alan için plastisol, çıta ve polietilen levhalarla kaplı, demir kalınlığı 2,5 mm, yüksekliği 2,5 metre, genişliği 2,5 metre olan iki koltuklu salıncak oyun temini ve montajı | PCS | 2 |  |  |
| 3 | Demir kalınlığı 2,5 olan çocuklar için tartı oyunu ve plastisol kaplı 50 cm yüksekliğinde iki adet plastik oturma yeri ve 4*1,5 metre alanı polietilen çıta ve levhaların temini ve montajı | PCS | 2 |  |  |
| 4 | Çocuk oyun alanları için şantiye mühendisi tarafından yönlendirildiği şekilde kauçuk karoların temini ve montajı. | M2 | 156 |  |  |
| 5 | en az 20 cm yükseklikte kenar duvar örülerek içi dolgu yapılıp,sıkıştırılması | M2 | 156 |  |  |
| 6 | Dolgu üzeri 10 cm beton | M3 | 16 |  |  |
|  | TOPLAM |  |  |  |  |

| ALT YAPI |  | Toplam Metraj | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mühendislik planlarına uygun çap ve boylarda pis su borularının (Türk polietilen birinci tip) temini ve uzatılması, hafriyatlı (toplayıcı, kamyon vb. tüm mekanizmalar kullanılarak), her tarafa kum ve pense konularak, gerekli tüm aksesuarlarla doldurma ve ıslatma ve perçinli bağlantılar ile transferler. Ve hafriyat derinliği 1,2 m'den az olmayan konutlar ve hizmet tesisleri, mühendislik planlarına ve arazinin eğimine ve şantiye mühendisi / dış ana hatların direktiflerine göre. | 6 in/ML | 180 |  |  |
|  | 8 in/ML | 160 |  |  |
|  | 10 in / ml | 400 |  |  |
|  | 12 in / ml | 300 |  |  |
| Mühendislik çizimlerine ve şantiye mühendisinin direktiflerine göre farklı boyutlarda silahlı Ricard Biton uygulaması. | (80*80) | 15 |  |  |
|  | (100*100 ) | 4 |  |  |
|  | (120*120) | 4 |  |  |
| 4 * 5 * 5 boyutlarında teknik bir boşluğun uygulanması, iyi bir çimento harcı ile en az 30 cm kalınlığında (orta duvar ile) taş duvarlar ve 350 kg / m3 betonarme bir örtü dökülmesi , 15 cm kalınlığında (çift yönde her 20 cm'de bir 12 mm takviye), deliğin üzerini dolduran, 80*80 cm ebadında bir açıklık bırakan ve taş gibi emme ve çıkarma gerekliliği için metal bir kapakla kapatan site mühendisi tarafından seçilir. | pcs | 1 |  |  |
| 250 kg/m3 betonarme betonun hafriyat, söküm, dolgu ve dökümü ile komple bir aydınlatma direği (direk + 30 watt ampul + 100 amper saatten az olmamak üzere 12 volt pil) temini ve montajı mühendislik planları ve şantiye mühendisinin direktifleri. | pcs | 1 |  |  |
| Bahçeler için (toprak kalınlığı 10 cm'den az olmayan) iyi tipte kırmızı toprağın, şantiye mühendisinin seçimine göre, malçlama, tesviye, sulama ve gübre ve tohumlar (bahçeler için onaylı bitkiler) ile sağlanması ve uygulanması ) şantiye mühendisinin talimatlarına göre, bahçe gölgeliği yapımı ile 15 cm'lik beton bloktan blok altına kazı ve tesviye ile ve sürmeli iyi bir çimento harcı koyun. | M2 | 3000 |  |  |
| Ön kaldırım için dolgu artıkları ve pense ile 6 cm'lik birden fazla renkte interlock karo (birinci tip) temini ve montajı, dolgu ve pense kalınlığı 10 cm'den az olmayan veya zeminin eğimine göre ıslatma ve tesviye gerekli her şeyle ve nezaret mühendisinin direktiflerine göre. | M2 | 12500 |  |  |
| Sıkıştırma sonrası kalınlığı 10 cm olan, ıslatma ile taneli derecesi (0-7) cm arasında olan beyaz ametist çakıl ile yolların tesviye edilmesi, tesviye ve malçlanması tüm mekanizmalar kullanılarak (greyderler, yol silindirleri, buldozerler.. .. vb) şantiye mühendisinin talimatlarına göre. | M2 | 10000 |  |  |
| Tatlı su borularının (polietilen, mavi renk veya mavi HDPE çizgili siyah renk), çap ve uzunluklarının mühendislik resimlerine göre, tüm aksesuarları, transferleri, skorerleri ve skorerleri ile birlikte (50 cm'den az olmamak üzere) temini ve uzatılması mühendislik planlarına ve direktiflerine göre koruma için gerekli olan hat üzerine kaplama ve kumlama Şantiye Mühendisi / Dağıtım ana depodan yerleşim birimlerine yapılır ve çatıdaki depoya bağlanır. | ML | 2000 |  |  |
|  | ML | 500 |  |  |
| 1,5 metre yüksekliğinde çimento blokları (15 cm) kompleksi için bir dış duvarın sağlanması ve inşa edilmesi, her iki tarafta iki kat (çivi parşömeni + pürüzsüz siyah) üzerine bir sütun yerleşimi dikkate alınarak sıva çalışması (50*50) her 4 metre mesafeye beton bloklar ile Doğal zeminden 20 cm yukarıda duvarın altında kerpiç taşlı temel ile (arazinin eğimine göre) kazma ve tesviye ile gerekli her şeyi yapmak. şantiye mühendisi ve mühendislik planlarına göre. | M2 | 1300 |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |